Приложение N 3

**Стандарт
оснащения кабинета врача-аллерголога-иммунолога**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Стол для приготовления разведений аллергенов и проведения аллерген-специфической иммунотерапии, оснащенный вытяжным оборудованием | 1 |
| 2. | Стол для проведения кожных диагностических тестов | 1 |
| 3. | Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный) | 1 |
| 4. | Спирогаф | 1 |
| 5. | Небулайзер | 1 |
| 6. | Микроскоп бинокулярный | 1 |
| 7. | Пикфлоуметр | 5 |
| 8. | Оборудование для производства тестов с аллергенами | по требованию |
| 9. | Инфузомат | 1 |
| 10. | Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина | по требованию |
| 11. | Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор) | 1 |
| 12. | Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами | 1 |